## Orçamento
[14 empty] | UNIDADE ESCOLAR | [6 empty] | CÓDIGO INEP
[14 empty] | ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALVES FERREIRA | [6 empty] | 52032256
Nmax | [13 empty] | OBRA |  |  |  | DATA |  |  | CIDADE
4 | [13 empty] | REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | 2020-01-27 |  |  | BELA VISTA DE GOIÁS
[14 empty] | CRE |  |  | ENDEREÇO | REFERÊNCIA AGETOP |  |  | REFERÊNCIA SINAPI
[14 empty] | PIRACANJUBA |  |  | RUA DA CONSOLAÇAO S/N, SANTA CRUZ, CEP:75240-000 | ABR/19 | DESONERADA |  | NOV/19 | DESONERADA
[14 empty] | ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
[14 empty] | 711.7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 711.7
[11 empty] | FILTRO |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | MAT | MO | T.SERVIÇO | OBSERVAÇÕES¹
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (sem código) | - |  | 0 | 0 | 0
0 |  | L | 0: 286; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA ESTADUAL PEDRO ALVES FERREIRA | [7 empty] | 205373.94
1 | 1 | 1 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | #N/A | F | Nível 1 | Nível 1 | 1. | AGETOP |  | REFORMA
2 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 285 | 34 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | AGETOP |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.1. | SINAPI |  | PISO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.1. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 128.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.2. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 2.2425
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.1.0.3. | AGETOP | 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 8.7
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.2. | SINAPI |  | COBERTURA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.1. | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 311.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.2. | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 311.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.2.0.3. | AGETOP | 20157 | DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA | m2 | 2.9
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.3. | SINAPI |  | FORRO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.3.0.1. | AGETOP | 20147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 227.4
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.4. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.1. | AGETOP | 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | 12
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.2. | AGETOP | 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 3.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.3. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.4. | AGETOP | 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 1.671
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.5. | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.6. | AGETOP | 20147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 21.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.7. | AGETOP | 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 78.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.4.0.8. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 33.3
3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.5. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.1. | AGETOP | 20139 | DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 1.37
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.2. | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.3. | AGETOP | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.4. | AGETOP | 20140 | DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.5. | AGETOP | 20112 | DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 32.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.6. | AGETOP | 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 150.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.7. | AGETOP | 20147 | DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 28.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.5.0.8. | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | 1.89
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.6. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.6.0.1. | AGETOP | 20121 | DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) | m3 | 7.0665
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.1.7. | SINAPI |  | OUTROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.0.1. | AGETOP | 20162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 20
S | 3 | S | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.7.0.2. | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 7.5
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | TRANSPORTES | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.0.1. | AGETOP | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 30.4677
2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | 6 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | SERVIÇO EM TERRA | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.1. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.1.0.1. | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 141.33
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 114 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.3.2. | SINAPI |  | REFORMA ELÉTRICA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.36 |  |  |  | Referência: AGETOP - 40101
S | 3 | S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.36 |  |  |  | Referência: AGETOP - 40902
2 | 2 | 2 | 57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 | 57 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.1. | AGETOP | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 215
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.2. | AGETOP | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | Un | 25
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.3. | AGETOP | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | Un | 7.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.4. | AGETOP | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.5. | AGETOP | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.6. | AGETOP | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.7. | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.8. | SINAPI | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.9. | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70511
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.10. | SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 9 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70541
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.11. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70563
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.12. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 865 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70564
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.13. | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 |  |  |  | Referência: AGETOP - 70565
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.14. | SINAPI | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.15. | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 161
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.16. | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.17. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.18. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.19. | AGETOP | 70720 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.20. | AGETOP | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | un | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.21. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.22. | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71141
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.23. | SINAPI | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71142
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.24. | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.25. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.26. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.27. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.28. | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.29. | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.30. | AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.31. | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.32. | SINAPI | 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 10 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71197
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.33. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 430 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71201
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.34. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71202
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.35. | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.36. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.37. | AGETOP | 71215 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO | M | 7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.38. | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.39. | AGETOP | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | un | 2
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.40. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71440
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.41. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71441
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.42. | COMPOSIÇÃO | COMP 387_SEE | LÂMPADA LED TUBULAR 18W | UN | 142
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.43. | SINAPI | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71567
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.44. | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 71
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.45. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W | UN | 6
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.46. | AGETOP | 71705 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" | Un | 3
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.47. | SINAPI | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 215 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71741
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.48. | SINAPI | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71742
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.49. | SINAPI | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7.5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 71745
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.50. | AGETOP | 71826 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | Un | 1
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.51. | SINAPI | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72198
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.52. | AGETOP | 72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC | Un | 60
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.53. | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.54. | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 41 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72578
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.55. | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 |  |  |  | Referência: AGETOP - 72585
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.0.56. | AGETOP | 70287 | BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 | Un | 3
2 | 2 | 2 | 73 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 | 73 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | AGETOP |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | -
3 | 3 | 3 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 72 | 29 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS | -
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.1. | SINAPI |  | CAIXAS E CURVAS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1.1. | SINAPI | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1.2. | AGETOP | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA | Un | 3
4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25 | 7 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.2. | SINAPI |  | VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.1. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.2. | AGETOP | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.3. | AGETOP | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | Un | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.4. | AGETOP | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.5. | AGETOP | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | Un | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2.6. | AGETOP | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | Un | 7
4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18 | 10 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.3. | SINAPI |  | LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.1. | AGETOP | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | Un | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.2. | AGETOP | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.3. | AGETOP | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 5
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.5. | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 80570
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.6. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.7. | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |  |  |  | Referência: AGETOP - 80587
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.8. | SINAPI | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3.9. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2
4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.4. | SINAPI |  | PIA E ACESSÓRIOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4.1. | SINAPI | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4.2. | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 |  |  |  | Referência: AGETOP - 80670
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4.3. | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4.4. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4.5. | AGETOP | 80693 | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 | Un | 2
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.1.5. | SINAPI |  | REGISTROS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.5.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 80926
3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 43 | 24 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | ÁGUA FRIA | -
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.1. | SINAPI |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.1. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81003
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.2. | SINAPI |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.1. | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81066
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.2.2. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81069
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.3. | SINAPI |  | LUVAS DE PVC | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.3.1. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.3.2. | SINAPI | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81105
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 | 2 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.4. | SINAPI |  | BUCHAS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.4.1. | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.5. | SINAPI |  | JOELHO | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5.2. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5.3. | AGETOP | 81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | Un | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.5.4. | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.6. | SINAPI |  | TÊ | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.6.1. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.6.2. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81405
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.6.3. | SINAPI | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.2.7. | SINAPI |  | ADESIVOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.7.1. | AGETOP | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | Un | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.7.2. | AGETOP | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | Un | 2
3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 98 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.3. | SINAPI |  | ESGOTO SANITÁRIO | -
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.3.1. | SINAPI |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.1.1. | AGETOP | 81663 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 1
4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 6 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.3.2. | SINAPI |  | JOELHOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2.3. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2.4. | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.2.5. | SINAPI | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81938
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.3.3. | SINAPI |  | JUNÇÕES | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.3.1. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81970
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.3.2. | AGETOP | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM | Un | 1
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.3.3. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  |  | Referência: AGETOP - 81975
4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.3.4. | SINAPI |  | TÊ | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.4.1. | SINAPI | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | #N/A | F | Nível 4 | Nível 4 | 1.5.3.5. | SINAPI |  | TUBOS | -
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.5.1. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 |  |  |  | Referência: AGETOP - 82301
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.5.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18
S | 4 | S | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.3.5.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12
2 | 2 | 2 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 113 | 35 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | -
3 | 3 | 3 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34 | 27 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.1. | SINAPI |  | CENTRAL DE GÁS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.1. | AGETOP | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.2. | AGETOP | 91023 | UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.5. | AGETOP | 91021 | LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.7. | AGETOP | 91031 | NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP | UN | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.10. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.11. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA | M | 8
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.13. | AGETOP | 91025 | VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.14. | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.16. | AGETOP | 91029 | VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 211_SEE | REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO | UN | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.19. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL | UN | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.22. | AGETOP | 91043 | BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.23. | AGETOP | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | Un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.24. | AGETOP | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | Un | 6
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.25. | AGETOP | 91045 | SUPORTE PARA COLETOR | Un | 2
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.1.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE | UN | 1
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 40 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.6.2. | SINAPI |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.1. | AGETOP | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | Un | 1
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.2. | AGETOP | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | un | 4
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | UN | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA | UN | 13
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 277_SEE | MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR | M2 | 5
S | 3 | S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.2.0.6. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 5
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.7.1. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.1.0.1. | AGETOP | 100201 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 11.8
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | -
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.0.1. | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | 5019.46
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | COBERTURAS | -
3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.9.1. | SINAPI |  | COBERTURA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.1. | AGETOP | 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m2 | 311.72
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.2. | AGETOP | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m2 | 2.9
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.3. | AGETOP | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | 37.09
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.4. | AGETOP | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | m | 34.61
S | 3 | S | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.1.0.5. | AGETOP | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 65.73
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.1. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.1.0.1. | AGETOP | 180404 | ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J18 e J19 C/FERRAGENS | m2 | 3
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.10.2. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.2.0.1. | AGETOP | 180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | m2 | 1.89
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | VIDROS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.11.1. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.1.0.1. | AGETOP | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 | 3
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | -
3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.1. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.1. | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 117.99
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.2. | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 23.6
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.3. | AGETOP | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | 11.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.1.0.4. | AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 12.24
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.12.2. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.2.0.1. | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 150.07
2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | FORROS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. | SINAPI |  | FORRO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.0.1. | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | 227.4
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.2. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.0.1. | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | 21.3
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.3. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.3.0.1. | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | m2 | 28.72
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | REVESTIMENTO DE PISO | -
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.1. | SINAPI |  | PISO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.0.1. | AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | 182.24
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.0.2. | AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 142.93
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.1.0.3. | AGETOP | 221104 | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS | m2 | 192.24
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.2. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.2.0.1. | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 33.3
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.3. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.3.0.1. | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 32.65
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.4. | SINAPI |  | ACESSIBILIDADE | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4.0.1. | AGETOP | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | m2 | 3.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.4.0.2. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 0.56
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.14.5. | SINAPI |  | CALÇADA ACESSÍVEL | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.5.0.1. | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 141.33
S | 3 | S | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.5.0.2. | AGETOP | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | 21.68
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | FERRAGENS | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.15.1. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.0.1. | AGETOP | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 3
S | 3 | S | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.1.0.2. | AGETOP | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 3
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO | -
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.16.1. | SINAPI |  | MENSALISTAS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.0.1. | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 44
S | 3 | S | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.1.0.2. | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 440
2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | PINTURA | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.17.1. | SINAPI |  | ESTRUTURA DA COBERTURA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.1.0.1. | AGETOP | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | 311.72
3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.17.2. | SINAPI |  | MURO | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2.0.1. | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 505.1
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2.0.2. | AGETOP | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m2 | 5.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.2.0.3. | AGETOP | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | m2 | 7.2
3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.17.3. | SINAPI |  | PAREDES | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.1. | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | 404.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.2. | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 404.4
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.3. | AGETOP | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | m2 | 552.7
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.4. | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 515.85
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.5. | AGETOP | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | m2 | 359
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.6. | AGETOP | 260105 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE | m2 | 228.44
S | 3 | S | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.3.0.7. | AGETOP | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | 240.11
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | DIVERSOS | -
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.1. | SINAPI |  | COZINHA | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.1.0.1. | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 5.61
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.18.2. | SINAPI |  | BANHEIROS | -
S | 3 | S | 0 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.2.0.1. | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | m2 | 5.71
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[11 empty] | F | [5 empty] | OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. |  |  | VALOR TOTAL
[11 empty] | F | [8 empty] | VALOR BDI (26,40%)
[11 empty] | F | [8 empty] | TOTAL ORÇAMENTO
F
[11 empty] | F | [8 empty] | CUSTO POR M2 ³
[11 empty] | F | [8 empty] | MATERIAL S/ BDI
[11 empty] | F | [8 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI
F
[11 empty] | F |  |  |  |  | (1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;
[11 empty] | F |  |  |  |  | (5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
F
F